Утверждена

Решением Орловской

сельской Думы

от 27.07.2017 № 11/56

Программа

комплексного развития

СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОРЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОе поселение

ОРЛОВСКОГО района Кировской области

на 2018 – 2027 годы

«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОРЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОе поселение

ОРЛОВСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018-2027 ГОДЫ»

(далее - муниципальная программа)

| Ответственный исполнитель программы | Администрация Орловского сельского поселения Орловского района Кировской области 612270 Кировская область, Орловский район, д. Моржи, ул. Мира д. №4 |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | Предприятия коммунального хозяйства |
| Цель программы | - Обеспечение жителей и предприятий поселения надежными и качественными услугами тепло- и водоснабжения, электроснабжения и водоотведения; - приведение в соответствие системы коммунальной инфраструктуры потребностям жилищного и промышленного строительства; - обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям; - разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию систем коммунальной инфраструктуры, повышение их инвестиционной привлекательности; - определение необходимого объема финансовых средств для реализации Программы; - создание основы для разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, осуществляющих поставку товаров и услуг в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, теплоснабжения; - обеспечение доступной стоимости жилищно-коммунальных услуг нормативного качества. |
| Задачи программы | - комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, повышение надежности и качества предоставляемых услуг; - совершенствование финансово-экономических, договорных отношений в жилищно-коммунальном комплексе, обеспечение доступности для населения стоимости жилищно-коммунальных услуг; - определение потребности объемов и стоимости строительства и реконструкции сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения, в том числе: -определение видов сетей и объектов инженерно-технического обеспечения, строительство которых планируется вести в счет платы за подключение; -определение объектов инженерно-технического обеспечения требуемых модернизации, источником финансирования которой будут надбавки к тарифам на услуги предприятий коммунального комплекса -улучшение экологической ситуации на территории поселения |
| Целевые показатели программы | Количество аварий и повреждений на 1км сети в год; износ коммунальных систем; протяженность сетей нуждающихся в замене; доля ежегодно заменяемых сетей; уровень потерь и неучтенных расходов и ресурсов. |
| Срок и этапы реализации программы | 2018-2027 годы. 1 этап – 2018-2022 2 этап – 2023-2027 |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Источники финансирования:всего-30985,43т.р. Средства областного бюджета-20736,6т.р. Средства местного бюджета-2684,43.р. Внебюджетные средства, частные инвестиции -7565,0т.р. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | За период реализации программы предполагается достичь следующих результатов: 1. Технологические результаты: - повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры в населенных пунктах поселения; - снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе. 2. Коммерческий результат: – повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятий коммунального комплекса. 3. Бюджетный результат: – развитие предприятий приведет к увеличению бюджетных поступлений. 4. Социальный результат: - создание новых рабочих мест, увеличение жилищного фонда района, повышение качества коммунальных услуг. |

### 1.Общее положения

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Орловское сельское поселение Орловского района Кировской области на 2018-2027 годы» (далее Программа) разработана во исполнение требований Федерального закона от 30.12.2004 года №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановления Правительства РФ "Об утверждении требований к программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов" от 14.06.2013г. № 502.

Разработка и утверждение данной Программы необходимы для последующей разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса с целью определения размера тарифа на подключение к системам коммунального комплекса за единицу заявленной (присоединяемой) нагрузки и надбавки к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса.

До 2017 года в Орловском сельском поселении вопросы взимания платы за подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения либо компенсации затрат предприятиям коммунального комплекса, понесенных ими на строительство (реконструкцию) инженерных сетей были не урегулированы. Для достижения баланса интересов потребителей услуг организаций коммунального комплекса и самих организаций коммунального комплекса, для обеспечения доступности этих услуг для потребителей, а также для обеспечения эффективного функционирования организаций коммунального комплекса. Федеральным законом от 30 декабря 2004 года №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» предполагается ввод механизма платы за подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, используемых для финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

### 1.Характеристика Орловского сельского поселения.

### Территория  Орловского  сельского  поселения  расположена  в  центральной  части Кировской  области,  в 77  км  к  западу  от  областного  центра  г.Кирова  и  входит  в  состав Орловского района, площадь территории которого составляет 1998 км 2, что составляет 1.6 %  от  площади  Кировской  области.  Район  граничит  с  Оричевским,  Котельничским, Даровским,  Мурашинским  и  Юрьянским  районами  Кировской  области  и муципальным образованием «Город Киров».

В  состав  Орловского  сельского  поселения   входят  8  территориальных отделов    в них зарегистрировано  163  населенных  пунктов  с  постоянно  проживающим  населением   по   статистическим  данным  на 01.01.2017 года  - 5403 чел.  Из  163 населенных  пунктов  нет постоянно  проживающего  населения  в  55 деревнях или  33,7%  пустующих  деревень,  47 населенных  пунктов  имеют  численность  проживающих  от 1 до 5 человек в т.ч.  в  13  деревнях  проживают  по  1  человеку. Основная  численность  сельского  населения   проживает в тех населенных  пунктах, в  которых   размещаются   администрации территориальных отделов,   работают  сельхозпредприятия, функционируют   объекты  социально-культурной  сферы,  территории имеют  дороги  с  асфальтовым  покрытием, есть   автобусное  движение.

### Орловское  сельское  поселение  расположено  во  второй  климатической  зоне.  Климат умеренно-континентальный  с  продолжительной  снежной  зимой  и  умеренно  теплым летом,  самым  теплым  месяцем  является  июль –  среднесуточная  температура  плюс 18,2, самым  холодным–  январь,  среднесуточная  температура  минус 15,  безморозный  период  в среднем составляет 117 дней в году. Почвы– песчаные, супесчаные и лесные суглинки

### 2. Характеристика существующего состояния систем коммунальной

### инфраструктуры.

Устойчивое функционирование жилищно-коммунального комплекса является одним из условий жизнеобеспечения Орловского сельского поселения.

Теплоснабжение  жилой  и  общественной  застройки  на  территории  Орловского сельского поселения осуществляется по смешанной схеме. Основная  часть  жилого  фонда,  общественные  здания  подключены  к централизованной  системе  теплоснабжения,  которая  состоит  из  котельной  и  тепловых сетей.

Индивидуальная  жилая  застройка  и  часть  мелких  общественных  и  коммунально-бытовых потребителей оборудованы печами на твердом топливе.

Для  горячего  водоснабжения  указанных  потребителей  используются  электрические водонагреватели. Поставщиками  тепловой  энергии  в  Орловском  сельском  поселении  являются  МУП ЖКХ «Орловское»  и Цепелевский МУП ЖКХ

Зоны  действий  теплоснабжающих  организации  соответствует  зоне  действия источника тепловой энергии. Недостаточное финансирование жилищно-коммунального комплекса привело к увеличению износа основных фондов. Объекты инженерной инфраструктуры сельского поселения (котельные, котельное оборудование, тепловые, водопроводные и электрические сети) морально и физически изношены. Основными проблемами функционирования систем теплоснабжения в районе является высокий уровень потерь тепла и воды в тепловых сетях, что связано с низким качеством их эксплуатации, приводящим к повышению уровня тепловых потерь по сравнению с нормативными. Средний износ тепловых сетей составляет 80 %, особенно велики потери в сетях котельной №11  с. Колково и котельной № 12 в д. Кузнецы.

Аналогичная ситуация с состоянием сетей водоснабжения и водоотведения. Износ сетей водоснабжения составляет более 80%. Это приводит к частым авариям на водопроводных сетях и, как следствие, к увеличению стоимости услуги.

Износ инженерных коммуникаций по поселению характеризуется высокой аварийностью, низким коэффициентом полезного действия мощностей и большими потерями энергоносителей.

Бесперебойное снабжение населения коммунальными услугами зависит не только от деятельности организаций коммунальной инфраструктуры, но и от состояния жилищного фонда  благоустроенного жилья поселения.

### Система электроснабжения

Электроснабжение потребителей поселения осуществляется от понизительных подстанций (ПС) «Кировэнерго» –  филиала ПАО «МРСК Центра и  Приволжья» –  напряжением 35-110 кВ:

- ПС 110/35/10 кВ «Кузнецы» мощностью 2х10 МВА (введена в эксплуатацию в 1979 г.);

- ПС 35/10 кВ «Степановщина» мощностью 2х4 МВА (введена в эксплуатацию в 1984 г.);

- ПС 35/10 кВ «Тохтино» мощностью 1,6+2,5 МВА (введена в эксплуатацию в 1987 г.);

- ПС 35/10 кВ «Халтурин» мощностью 2х6,3 МВА (введена в эксплуатацию в 1974 г.).

ПС 110 кВ «Кузнецы» питается по ВЛ 110 кВ:

- ВЛ 110 кВ Юрьево - Кузнецы 1989 г. постройки, протяжённость трассы по территории поселения 35 км;

- ВЛ 110 кВ Красный Курсант – Кузнецы 1979 г. постройки, протяжённость трассы по территории поселения 15 км;

ПС 35 кВ «Степановщина» питается по ВЛ 35 кВ:

- ВЛ 35 кВ Кузнецы – Степановщина 1974 г. постройки, протяжённость трассы по территории поселения 22 км;

- ВЛ 35 кВ Степановщина – Медяны 1988 г. постройки, протяжённость трассы по территории поселения 24 км;

ПС 35 кВ «Тохтино» и ПС 35 кВ «Халтурин» питаются по ВЛ 35 кВ:

- ВЛ 35 кВ Макарье – Тохтино 1973 г. постройки, протяжённость трассы по территории поселения 12 км;

- ВЛ 35 кВ Тохтино – Халтурин 1973 г. постройки, протяжённость трассы по территории поселения 27 км;

- ВЛ 35 кВ Кузнецы – Халтурин 1977 г. постройки, протяжённость трассы по территории поселения 19 км.

Распределительная сеть, присоединённая к ПС 110 кВ «Кузнецы», ПС 35 кВ «Степановщина», 35 кВ «Тохтино» и ПС 35 кВ «Халтурин» действует на напряжении 10 кВ.

Электросетевой комплекс филиала «Кировэнерго» на территории Орловского СП включает в себя:

- ВЛ 10 кВ протяжённостью более 465 км;

- ВЛ 0,4 кВ протяжённостью 270 км;

- трансформаторные подстанции напряжением 10/0,4 – 230 шт.

Электросетевое хозяйство удовлетворяет существующие потребности поселения. Но в ряде населённых пунктов (в т.ч. в пос. Центральная усадьба плодсовхоза) отсутствует уличное освещение. На территории поселения числится 305 светильников уличного освещения, 54 шкафа учета электроэнергии. Протяженность муниципальных электрических сетей составляет: 0,4 кВт -0,004км.

Увеличение электрической нагрузки в жилищно-коммунальном секторе вследствие развития малого предпринимательства, массового строительства, приобретения населением высокоэффективных бытовых приборов мощностью свыше 1 кВт приводит к снижению надежности электроснабжения населенных пунктов и низкому качеству предоставления услуг.

Для повышения надежности электроснабжения потребителей в том числе уличного освещения необходимо проводить работы по модернизации и по реконструкции сетей и оборудования.

### Систем теплоснабжения

На  территории  муниципального  образования  имеются  следующие  объекты: 2  ЖКХ, 4 котельных на твердом топливе, тепловые сети, водопровод, канализация, жилой фонд.  Отпуск  тепловой  энергии  на  нужды  отопления  и  горячего  водоснабжения

производиться  от 4  источников.  Поставщиками  тепловой  энергии  на  нужды  жилого, административного и культурно-бытового фонда являются:

- Котельная д. Цепели мощностью2,4 Гкал/ч

- Котельная с. Чудиново мощностью0,6 Гкал/ч

- Котельная №11 с. Колково мощностью1,96 Гкал/ч

- Котельная №12 д. Кузнецы мощностью2,76 Гкал/ч

а также тепловые сети.

Тепловые  сети  выполнены  стальными  трубами,  изолированные  минеральной  ватой по  большей  части  и  ППУ.  Тепловые  сети  выполнены  как  в  надземном,  так  и  подземном варианте.  Регулирование  отпуска  тепла из  котельных  потребителям  для  отопления  осуществляется  по  температурному  графику 80/60 оС  и 95/70оС.  Расчетная  наружная  температура  воздуха  составляет -33 оС. Продолжительность отопительного периода– 232 суток. Муниципальные котельные требуют замены оборудования, капитальный ремонт зданий. Ввод в эксплуатацию всех сетей теплоснабжения - в 1970-80годы., протяженность - 8,4км в двухтрубном исполнении, процент износа составляет 65,7 %. Часть стальных труб теплоснабжения уложены в земле и длительное время не ремонтировались, что увеличивает потери тепла при транспортировке к потребителям. В качестве тепловой изоляции используется минеральная вата «Урса». Снижение высоких теплопотерь возможно только путем замены трубопроводов теплотрасс на теплогидроизолированные, что позволит получить гарантированный срок службы не менее 25 лет, снизить до минимума теплопотери при использовании пенополиуретановой изоляции.

Также требуется замена оборудования по вышеперечисленным котельным, что увеличит теплоотдачу от котлов к потребителям, уменьшит затраты на производство 1 Гкал, а следовательно и себестоимость. Для более точного учета и контроля требуется установка приборов учета тепла.

4 котельных работают на местном виде топлива - на дровах.

### Таблица №1

### Основные проблемы системы теплоснабжения и возможные способы их решения

| № п/п | Котельная | Краткое описание проблемы | Возможные способы решения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная №11 | 1. Высокий износ теплотрасс как следствие потери теплоносителя. 2. Низкий КПД котлов. 3. Нет резервного котла. 4. Высокая цена сырья. | 1. Замена теплотрасс с заменой изоляции на пенополиуретановую. 2. Замена морально и физически устаревших котлов на котлы с КПД не ниже 90%. 3. Замена устаревших сетевых насосов на современные, экономичные. 4. Установка нового котла. |
| 2. | Котельная №12 | 1. Высокий износ теплотрасс как следствие потери теплоносителя. 2. Низкий КПД котлов. 3. Нужна замена котлов 100%. 4. Нет резервного котла | 1. Замена теплотрасс с заменой изоляции на пенополиуретановую. 2. Замена морально и физически устаревших котлов на котлы с КПД не ниже 90%. 3. Замена устаревших сетевых насосов на современные, экономичные. 4. Увеличить потребителей за счет благоустройства новых строящихся домов и спорткомплекса. |
| 3. | Котельная в с. Чудиново | 1. Высокий износ теплотрасс как следствие потери теплоносителя. 2. Мало потребителей. 3. Высокие затраты на сырье. | 1. Замена теплотрасс с заменой изоляции на пенополиуретановую. 2. Замена морально и физически устаревших котлов на котлы с КПД не ниже 90%. 3. Замена устаревших сетевых насосов на современные, экономичные |
| 4. | Котельная на в д. Цепели | 1. Высокий износ теплотрасс как следствие потери теплоносителя. 2. Низкий КПД котлов 3. Высокие затраты на сырье. 4. Нет резервного котла. | 1. Замена теплотрасс с заменой изоляции на пенополиуретановую. 2. Замена морально и физически устаревших котлов на котлы с КПД не ниже 90%. 3. Замена устаревших сетевых насосов на современные, экономичные. 4. Установка нового котла. |

Ожидаемые результаты выполнения

Мероприятия программы развития систем коммунальной инфраструктуры по разделу теплоснабжение направлены в первую очередь на экономию потребления энергоресурсов.

Социальные результаты: обеспечение надежности и бесперебойности подачи тепловой энергии потребителям, повышение комфортности проживания.

Технологические результаты: снижение потерь тепловой энергии, увеличение длительности непрерывной работы, доведение параметров (характеристик) до номинальных, уменьшение затрат на производство 1 Гкал

### Система водоснабжения и водоотведения

Обеспечение населения доброкачественной питьевой водой и в достаточном количестве является одной из актуальнейших проблем современности. Данная проблема имеет место в Орловском сельском поселении.

На  территории  Орловского  сельского  поселения  развитая  централизованная система  хозяйственно-питьевого  водоснабжения.  Централизованным водоснабжением  обеспечено  около  70%  жилого  фонда.  Оставшаяся  часть  жилого фонда пользуется грунтовой водой из колодцев и личных скважин.

Водоснабжение населенных пунктов обеспечивают 36 водоводов, 41  действующих насосных станций первого подъема,  протяженность водопроводных сетей – 113,15 км, из них в муниципальной собственности числится 23 действующих артезианских скважин и водоводов общей протяженностью 76,32  км. Доля утечек и неучтенного расхода воды составляет 4,9 %., 41,9 % сетей нуждается в замене. Количество аварий на водопроводных сетях составляет 19  единиц или 0,11 единицы на 1 км сетей.

На территории Орловского сельского поселения население услугами водоснабжения обеспечиваются следующими предприятиями: СХ ЗАО «Тохтинское», МУП ЖКХ Орловское, МУП «Родник», Цепелевский МУП ЖКХ, ООО «Орловский Водоканал».  С  ООО «Орловский водоканал» заключено концессионное соглашение в отношении объектов водоснабжения от 26.01.2016 г

Общая суммарная установленная производственная мощность скважин составляет 409,7 м3/час. Суммарный объём водопотребления за 2013 г. составил 282 тыс. м3, в т.ч. по водоснабжающим организациям:

- МУП «Родник» - 40,4;

- СХ ЗАО «Тохтинское» - 52,0;

- Цепелевский МУП ЖКХ – 6,1;

- ООО «Агрофирма «Подгорцы» - 27,7;

- ООО «Агрофирма «Чудиновская» - 17,4;

- МУП ЖКХ «Орловское» - 34,7;

- ООО «Агрофирма «Пригородная» - 59,4;

- ООО «Орловский водоканал» - 32,6;

- администрация СП- 15,3.

Общая  протяженность водопроводных сетей замененных за период с 2012-2016 годы составила 21,969 км или 33% от общего кол-ва муниципальных сетей. Вновь установлено 37 колодцев, 24 гидрантов и один пож. водоем на 50 куб. м. в д. Солоницыны с подъездными путями. На арт. скважины установлены оборудование автоматической системы управления насоса частотным преобразователем в кол-ве  9 шт, что составляет 43% от общего числа действующих скважин, которые находятся в муниципальной собственности. Всего за этот период на эти цели было израсходовано 9157,055 тыс. руб.

Устаревшая система коммунальной инфраструктуры некоторых населенных пунктов не позволяет обеспечить выполнение требований к качеству поставляемых потребителям коммунальных ресурсов. По  данным  анализов  за  2013  г.  качество  воды  из  всех  скважин,  используемых ООО «Орловский водоканал»,  не  соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». В пробе воды из скважины №37911 превышение ПДК по общей минерализации в 1,07 раза. В пробе  воды из скважины №61442 превышение  ПДК  по  содержанию  бора  в 2,4  раза.  В  пробе  воды  из скважины №11822 превышение ПДК по содержанию бора в 1,8 раза и фторидов в 1,05 раза. В пробе во-ды из скважины  №47659 превышение ПДК  по  содержанию  нитратов в 1,06 раза.  В пробе воды из скважины №43967 превышение ПДК по содержанию нитратов в 1,44 раза. В пробе воды из скважины №6429 превышение ПДК по содержанию фторидов в 1,05 раза, бора в 1,8 раза, водородного показателя в 1,01 раза. В пробе воды из скважин  №6588  и  №4226  превышение  не  обнаружено.  Водоочистных  сооружений  не имеется.  Нормативный срок службы водопроводных труб составляет 20 лет для стальных труб,  чугунных  –  50  лет,  асбоцементных  –  30  лет,  полиэтиленовых  –  50  лет.  Большинство трубопроводов водопроводной сети  сельского поселения  были построены и введены  в  эксплуатацию  десятки  лет  назад,  без  учета  требований  надежности  по применяемым материалам и организационно-техническим  возможностям эксплуатирующих  организаций  и  в  настоящее  время  имеют  значительный  физический  износ. Общий износ водопроводных сетей составляет 65%.  В результате замены ветхих сетей водопровода ожидается нормализация режимов водоснабжения жилых домов, снижение затрат на содержание сетей в рабочем состоянии, соблюдение санитарно-эпидемиологических требований по водоснабжению, создание условий для рентабельной работы предприятий.

Обеспечение населения качественными услугами по водоотведению является одной из проблем коммунального комплекса. Водоотведение в Орловском СП осуществляется как по централизованной схеме, так и с помощью автономных канализационных систем. Централизованная система водоотведения существует только на территории д. Цепели, с. Колково, д. Кузнецы и пос. Плодосовхоза. Данные об эксплуатирующих организациях и объёмах водоотведения приведены в табл. 2.

Таблица 2.

Объёмы водоотведения

| Наименование населённого пункта | Обслуживающая организация | Объём водоотведения в 2013 г, м3 (% от водопотребления) |
| --- | --- | --- |
| Д. Цепели | Цепелевский МУП ЖКХ | 11400 (40) |
| С. Колково | МУП «Родник» | 5340 (35) |
| Д. Кузнецы | МУП ЖКХ «Орловское» | 34600 (100) |
| Пос. Плодсовхоза | ООО «Орловский водоканал» | 4340 (50) |

Сведения о канализационных сетях представлены в табл. 3.

Таблица 3

Сведения о канализационных сетях

| Наименование населённого пункта | Сеть канализации | Приёмник сточных вод |
| --- | --- | --- |
| Д. Цепели | Асбестоцементные трубы диаметром 200 мм, общая протяженность 1,058 км. | Биопруды |
| С. Колково | Чугунные трубы диаметром 115 мм, общая протяженность 1,4 км. | На рельеф |
| Д. Кузнецы | Керамические трубы диаметром 250 мм, общая протяженность 4,0 км. | На рельеф |
| Пос. Плодсовхоза | Асбестоцементные трубы диаметром 250 мм, общая протяженность 2,3 км. | Очистные сооружения |

В с. Колково и д. Кузнецы хозяйственно-бытовые сточные воды сбрасываются на рельеф местности без очистки. Очистные сооружения в пос.  Ц. ус.Плодсовхоза находятся в частично неисправном состоянии.

В настоящее время сети и сооружения канализации поселения имеют высокую степень износа, техническое состояние и оснащение оборудованием не отвечают требованиям надежного обеспечения коммунальными услугами Отведение сточных вод осуществляется 3 канализациями, 1 канализационными насосными станциями, протяженность канализационных сетей 13,76 км, из них 86,7 % нуждаются в замене. Количество аварий составляет 9 единиц,  или 0,74 единицы на 1 км сетей.

Значительная часть сетей водоотведения находится в эксплуатации более70 лет, при нормативном сроке- 25 лет, т.е. имеет 100% физический износ. Такая степень износа требует значительных затрат на поддержание сетей в рабочем состоянии.

Остро стоит вопрос о проведении работ по замене ветхих и аварийных сетей канализации:

1.	Напорного коллекторов  в с. Колково от станции перекачки стоков, которая не выдерживает давление перекачивающих стоков в результате чего сточные жидкости попадают на рельеф местности и загрязняют ее;

2.	Ремонт самотечных коллекторов в с.Колково и д. Кузнецы.

3.      Необходимо	произвести очистку биопрудов  и иловых площадок в д. Цепели..

Данные мероприятия позволят нормализовать режим водоотведения жилых домов и объектов соцкультбыта, снизить затраты на содержание сетей и оборудования в рабочем

состоянии, соблюдать санитарно-эпидемиологические требования по водоотведению, создать условия для рентабельной работы предприятий.

;

Таблица № 4

| № п/п | Краткое описание проблемы | Возможные способы решения |
| --- | --- | --- |
| В сфере водоснабжения |
| 1 | Несоответствие качества питьевой воды нормам СанПиН 2.1.4.1074-01 | Проведение мониторинга по качеству питьевого водоснабжения согласно нормам СанПиН 2.1.4.1074-01 на всех атрезианских скважинах |
| 2 | Высокий уровень потерь в сетях водоснабжения, высокий износ насосного оборудования на арт. скважинах | Требуется полная замена изношенных водопроводных сетей- 30,2км , ремонт водопроводных колодцев - 2шт,замена труб подъема воды на арт. скважинах-100 п.м. и запорной арматуры |
| 3 | Ветхость павильонов и отсутствие ограждения СЗ – 1 пояса | Строительство 11 павильонов из пеноблоков и устройство ограждений санитарных зон |
| В сфере водоотведения |
| 1 | Дефицит мощности очистных сооружений, несоответствие качества очистки сточных вод нормативам | Требуется ремонт биологических очистных сооружений. |
| 2 | Высокие затраты на электроэнергию на КНС | Необходима реконструкция КНС, установка экономичных с более высокой производительностью насосов, замена напорного коллектора от КНС длиной 1,4км, d115, замена самотечного коллектора d250, длиной 4 км |
| 3 | Высокий уровень засоров в сетях водоотведения | Приобретение оборудования для механической очистки самотечной канализационной сети, ремонт канализационных колодцев. |

Ожидаемые результаты

В результате модернизации системы водоснабжения (водоотведения) следует отметить следующие предполагаемые положительные моменты:

1. Достижение стабильного качественного состава подаваемой питьевой воды населению и предприятиям сельского поселения соответствующей нормативным санитарным требованиям (СанПиН 2.1.4. 1071 - 01. «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»),

2. Техническое перевооружение  канализационной насосной станции позволит  снизить  затраты МУП «Родник» и увеличить качество предоставляемой услуги.

3. Замена напорного  и самотечного коллектора  в с. Колково и д. Кузнецы осуществлять регулирование водоотвода.

4. Очистка  биологических очистных сооружений в д. Цепели позволит повысить эффект осветления воды, уменьшить вынос загрязнителей в природные водоемы , снизить экологическую нагрузку на природные водоемы

5. Модернизация эксплуатируемых сетей и сооружений снизит износ сетей, увеличит срок службы оборудования,  получит  возможность быстрого реагирования на изменение качества волы, позволит экономить электроэнергию, снизить потери воды, уменьшить количество аварий и повреждений. Повышение надежности эксплуатации систем электроснабжения приведет к предотвращению перерывов электроснабжения, остановки оборудования, сооружений и проч.

Реализация мероприятий по повышению эффективности предоставления услуг в сфере водоснабжения и водоотведения позволит достичь следующих результатов:

1. Социальные результаты - обеспечение надежности системы водоснабжения и водоотведения, улучшение качества питьевой воды, повышение комфортности проживания

2. Технологические результаты снижение потерь воды, снижение количества технологических остановок.

### Утилизация твердых бытовых отходов

В соответствии с п.18 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам  местного значения сельского поселения относится участие в организации деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов. В Орловском сельском поселении в Подгороднем и Лугиновском территориальных отделах, которые находятся в пригороде г.Орлова, организован сбор и вывоз твердых коммунальных отходов на полигон ТБО. СанПин 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» предусматривает, организацию санитарной очистки и уборка твердых коммунальных отходов  на  территории населенных пунктов.

Информация о фактических объёмах образования ТБО на территории Орловского района отсутствует. По экспертным оценкам их количество может составлять от 19 до 30 тыс. м3 в год. Для размещения бытовых и промышленных (отходы деревообработки) отходов используется 14 временных площадок для складирования мусора и районный  1 лицензированный полигон ТБО. Полигон ТБО расположен у бывшей д. Антипичи, эксплуатирующая организация ООО «ПОК».

Временные площадки  ТБО расположены возле населённых пунктов:

- д. Шадричи,

- д. Степановщина,

- с. Колково,

- с. Соловецкое,

- д. Студенцы,

- д. Краевы,

- д. Поляки,

- д. Высоково,

- д. Володины,

- д. Шабалановы,

- д. Веретея,

- д. Нижние Опарины,

- д, Шишкари,

- д. Цепели.

Все свалки подлежат закрытию и ликвидации в соответствии с распоряжением Правительства Кировской области № 431 от 28.12.2013 «Об утверждении перечня свалок твёрдых бытовых отходов, подлежащих рекультивации, и перечня свалок бытовых отходов, не отвечающих требованиям природоохранного законодательства и подлежащих ликвидации".
Вывоз твердых бытовых отходов от благоустроенных многоквартирных домов, с последующим  их захоронением на полигоне ТБО г. Орлова, осуществляется  ООО "ПОК». Полигон ТБО находится на балансе администрации Орловского района.

На данный момент обустройство полигона ТБО  не ведется. Для дальнейшей эксплуатации необходимо произвести ремонт дорожного полотна  к полигону и  продолжить его ообустройство  с целью приведения технологического режима  работы согласно с  экологическим и санитарным требованиям, а также и продолжить устройство ограждений.

Большая часть коммунальных отходов вывозится самостоятельно населением, предприятиями  на временные площадки, расположенных на землях поселения. Проблема состоит в организации упорядоченного сбора и транспортировки ТБО. Для улучшения состояния и упорядочения сбора ТБО необходимо:

1.	Регулярно производить валкование и рекультивацию свалок.

2.	Провести собрания на улицах с населением с целью заключения договоров на вывоз мусора от домов частного сектора.

3.	Установить в местах согласно дислокации контейнера объемом 8куб.м.

4.	Организовать вывоз мусора с частного сектора.

Реализация мероприятий по повышению эффективности предоставления услуг в сфере сбора и вывоза мусора позволит достичь следующих результатов:

1. Социальные результаты

-	улучшение санитарного состояния территории сельского поселения;

-	стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых отходов;

-	улучшение экологического состояния сельского поселения;

### ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Целями программы являются:

- обеспечение жителей и предприятий поселения надежными и качественными услугами тепло-,водоснабжения, электроснабжения и водоотведения;

- сдерживание роста тарифов на коммунальные услуги;

-приведение в соответствие системы коммунальной инфраструктуры потребностям жилищного и промышленного строительства.

В ходе реализации мероприятий программы требуется решить задачи:

- определение потребности объемов и стоимости строительства и реконструкции сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения, в том числе:

- определение сетей и объектов инженерно-технического обеспечения, а также сроков их проектирования и строительства;

-определение видов сетей и объектов инженерно-технического обеспечения, строительство которых планируется вести в счет платы за подключение;

-определение объектов инженерно-технического обеспечения требуемых модернизации, источником финансирования которой будут надбавки к тарифам на услуги предприятий коммунального комплекса; -улучшение экологической ситуации на территории поселения

### Сроки реализации Программы

Программа предусматривает комплекс мероприятий, которые предполагается  выполнить в течение 2018-2027 годов. Этапы реализации Программы:

1-й	этап-2018-2022год;

2-й	этап - 2023-2027 год.

### ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Программа включает в себя ряд мероприятий, направленных на улучшение качества предоставляемых услуг теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения.

Основными мероприятиями Программы являются:

-   развитие и реконструкция инженерных сетей и объектов систем коммунальной инфраструктуры;

-   замена устаревшего оборудования;

-   строительство новых объектов систем коммунальной инфраструктуры. Мероприятия Программы по развитию объектов коммунальной инфраструктуры в Орловском сельском поселении представлены в приложении №1.

## РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Финансирование Программы осуществляется за счет следующих источников:

- надбавка к цене (тарифу) для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса;

- плата за подключение к системам коммунальной инфраструктуры города (к сетям инженерно-технического обеспечения);

- бюджет муниципального образования Орловское сельское поселение;

- за счет инвестиционных вложений ресурсоснабжающих организаций коммунального комплекса,получивших имущество систем коммунальной инфраструктуры по концессионным соглашениям;

- федеральный, областной, районный и сельский бюджеты в рамках инвестиционных и целевых программ;

- средства банков, кредитных организаций, юридических и физических лиц, инвесторов.

Планируемый объем средств на реализацию Программы составляет 30985,43 тыс.руб., в том числе:

2018год – 1608,93тыс.руб.

2019год- 742,0 тыс.руб.

2020 год- 1047,0 тыс.руб.

2021 год- 694,0 тыс.руб.

2022 год – 914,0 тыс.руб.

2023-2026 годы- 25979,5 тыс.руб

Источники финансирования: средства областного бюджета 20736,6 тыс.руб.

средства местного бюджета	2684,43,496 тыс.руб.

внебюджетные средства,

частные инвестиции	7,565,0 тыс. руб.

## МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализацию Программы осуществляет администрация и организации коммунального ккомплекса поселения.

Мероприятия Программы будут реализовываться через инвестиционные Программы, разработанные организациями коммунального комплекса на основании условий технических заданий, утверждаемых главой Орловского сельского поселения в соответствии с Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

Подготовленный проект инвестиционной программы и расчет необходимых для ее реализации финансовых потребностей предоставляются организацией коммунального комплекса в администрацию Орловского сельского поселения.

Финансовые потребности организаций коммунального комплекса, которые необходимы для реализации их инвестиционных программ, обеспечиваются за счет средств, поступающих от реализации товаров (оказания услуг) указанных организаций, в части установленных надбавок к ценам (тарифам) для потребителей муниципального образования, а также за счет платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения.

Администрация поселения проводит проверку соответствия проекта инвестиционной программы условиям утвержденного технического задания на ее формирование и проверку обоснованности расчета необходимых для ее реализации финансовых потребностей.

В случае необоснованности предоставленных расчетов, несоответствия рассчитанных финансовых потребностей проекту предоставленной инвестиционной программы или несоответствия проекта указанной программы техническому заданию на ее разработку администрация поселения вправе вернуть проект инвестиционной программы и расчет необходимых для ее реализации финансовых потребностей соответствующей организации коммунального комплекса для устранения выявленных несоответствий.

При соответствии предоставленного проекта инвестиционной программы условиям утвержденного технического задания на ее разработку и обоснованности расчета необходимых для ее реализации финансовых потребностей администрация поселения подготавливает предложения о размере надбавки к ценам (тарифам) для потребителей и соответствующей надбавке к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса, а также предложения о размерах тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры и тарифа организации коммунального комплекса на подключение.

Администрация поселения проводит также анализ доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса с учетом предлагаемой надбавки к ценам (тарифам) для потребителей и тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры.

При вынесении администрацией поселения решения о недоступности для потребителей товаров и услуг организации коммунального комплекса администрация вправе:

1)	подготовить предложения по изменению условий технического задания, на основании которого разрабатывается инвестиционная программа организации коммунального комплекса;

2)	подготовить предложения по частичному обеспечению финансовых потребностей организации коммунального комплекса за счет средств местного бюджета.

При вынесении администрацией поселения решения о доступности для потребителей товаров и услуг организации коммунального комплекса с учетом предложений по частичному обеспечению финансовых потребностей организации коммунального комплекса за счет средств бюджета, она направляет проект инвестиционной программы организации коммунального комплекса и предоставленные этой организацией коммунального комплекса расчеты депутатам Орловского сельского поселения.

Депутаты Орловского сельского поселения в соответствии с Федеральным законом "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" рассматривают и утверждают инвестиционную программу организации коммунального комплекса.

После установления всех указанных тарифов и надбавок администрация поселения заключает с организацией коммунального комплекса договор в целях развития системы коммунальной инфраструктуры, определяющий условия реализации утвержденной инвестиционной программы данной организации.

Инвестиционная программа организации коммунального комплекса и сроки ее реализации могут быть пересмотрены депутатами сельской Думы по предложению организации коммунального комплекса, администрации поселения

1)	если по результатам мониторинга выполнения инвестиционной программы организации коммунального комплекса будет установлено, что рентабельность деятельности этой организации значительно выше или значительно ниже уровня рентабельности, рассчитанного при утверждении данной инвестиционной программы;

2)	в случаях объективного изменения условий деятельности организации коммунального комплекса, влияющих на стоимость производимых ею товаров (оказываемых услуг), и невозможности пересмотра надбавки к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса и (или) тарифа организации коммунального комплекса на подключение.

### ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Администрация поселения обеспечивает реализацию Программы, в том числе:

- планирование, выполнение организационных мероприятий Программы;

- осуществление методических, технических и информационных мероприятий.

Исполнители Программы (организации коммунального комплекса поселения, проектные, подрядные и иные организации) осуществляют реализацию мероприятий Программы.

Администрация поселения координирует работу исполнителей, несет ответственность за достижение целей Программы, в установленном порядке обеспечивает предоставление информации о ходе реализации Программы. Для осуществления финансового, статистического, информационного анализа она имеет право запрашивать любую информацию в рамках осуществления своих полномочий у всех участников Программы.

Мониторинг и контроль над реализацией Программы осуществляет администрация Орловского сельского поселения. По итогам очередного финансового года, не позднее 1 марта проводит анализ фактически достигнутых результатов, а также готовит предложения по своевременной корректировке программы.

Организация управления и контроль являются важнейшими элементами выполнения Программы. Данный процесс должен быть сквозным и обеспечиваться информацией по сопоставимым критериям для оценки хода осуществления программных мероприятий.

Индикаторы по мониторингу реализации Программы:

-   ввод жилищного строительства (тыс. кв. м);

количество земельных участков для жилищного строительства, обеспеченных коммунальной инфраструктурой;

- количество подготовленных технических заданий для разработки инвестиционных программ;

-количество разработанных и утвержденных инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

### Система организации контроля над исполнением Программы:

-	руководитель Программы - зам.главы администрации по общим вопросам поселения;

-     исполнители основных мероприятий :

МУП "Родник", Цепелевский МУП ЖКХ, МУП ЖКХ «Орловское».

Контроль над реализацией Программы осуществляют руководитель Программы, и специалисты администрации Орловского сельского поселения.

Основными задачами управления реализацией Программы являются:

-	обеспечение скоординированной реализации Программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм в соответствии с приоритетами социально- экономического развития  поселения и Орловского района;

-	привлечение инвесторов для реализации привлекательных инвестиционных проектов;

-	разработка и реализация механизмов, обеспечивающих минимизацию времени и средств на получение разрешений, согласований, экспертных заключений и на принятие необходимых решений различными органами и структурами исполнительной власти при реализации инвестиционных проектов.

Мониторинг выполнения производственных программ и инвестиционных программ организацией коммунального комплекса проводится администрацией поселения в целях обеспечения электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод и своевременного принятия решений о развитии систем коммунальной инфраструктуры. Мониторинг включает в себя сбор и анализ информации о выполнении показателей, установленных производственными и инвестиционными программами организаций коммунального комплекса, а также анализ информации о состоянии и развитии соответствующих систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг выполнения производственных программ и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса проводится в соответствии с методикой проведения указанного мониторинга, содержащей перечень экономических и иных показателей, применяемых администрацией поселения для анализа выполнения производственной программы и инвестиционной программы организации коммунального комплекса.

Администрации поселения осуществляет управление реализацией Программы и по итогам очередного финансового года, не позднее 1 марта проводит анализ фактически достигнутых результатов, а также готовит предложения по своевременной корректировке программы.

### ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Эффект от реализации Программы это модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения, снижение эксплуатационных затрат, устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружаюгцей среды: в т.ч.:

1.Развитие	систем теплоснабжения

-	повышение надежности и качества теплоснабжения;

-	снижение износа тепловых сетей на 25 %;

-	снижение издержек передачи и производства тепловой энергии и стоимости услуг для потребителей;

-	увеличение срока службы тепловых сетей;

-	снижение эксплуатационных затрат на ремонтно-восстановительные работы;

-	рациональное использование энергоресурсов;

-	упорядочение взаимных расчетов с энергоснабжающими организациями на основе показаний современных приборов учета тепловой энергии и теплоносителя;

-	усиление контроля за тепловыми и гидравлическими режимами работы тепловых сетей и систем теплопотребления;

-	подключение дополнительных потребителей тепловой энергии.

2.Развитие	системы водоснабжения и водоотведения:

-	повышение надежности и устойчивости работы систем водоснабжения;

-	повышение экологической безопасности;

-	улучшение качества подаваемой воды;

-	снижение уровня износа сетей водоснабжения;

-	появление дополнительных и резервных источников водоснабжения и водоотведения для бесперебойного водоснабжения и водоотведения потребителей;

-	снижение эксплуатационных расходов и себестоимости производства систем водоснабжения и водоотведения;

3.	Развитие системы электроснабжения:

-повышение надежности и устойчивости работы систем электроснабжения; Развитие систем коммунальной инфраструктуры позволит обеспечить развитие жилищного строительства и создание благоприятной среды обитания в поселении.

Приложение №1 к муниципальной Программе «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры МО Орловское сельское поселение  Орловского района Кировской области»

Перечень мероприятий по строительству и реконструкции объектов инженерной инфраструктуры в Орловском сельском поселении на 2017-2026 годы

1.Организационные мероприятия

| № п/п | Мероприятия | Ответственный | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Утверждение и выдача и технических заданий на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию коммунальной инфраструктуры района | Администрация поселения | 2018-2027 годы |
| 2. | Разработка инвестиционных программ развития системы коммунальной инфраструктуры поселения | Предприятия и организации (по согласованию) | 2018-2019 годы |
| 3. | Анализ доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса | Администрация поселения | 2018-2026 годы |
| 4. | Утверждение инвестиционных программ, установление надбавок к ценам (тарифам) для потребителей | Сельская Дума, администрация поселения | 2018 год |
| 5. | Установление надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры и тарифа организации коммунального комплекса на подключение | Администрация поселения | 2018-2027 годы |
| 6. | Заключение договора между администрацией поселения и организациями коммунального хозяйства, определяющего условия реализации инвестиционных программ | Администрация поселения, организации коммунального хозяйства (по согласованию) | 2018-2027 годы |
| 7. | Заключение договоров с потребителями товаров и услуг организаций коммунального комплекса | Организации коммунального хозяйства (по согласованию) | 2018 год |
| 8. | Мониторинг исполнения инвестиционных программ | Администрация поселения | 2018-2027 годы |

Мероприятия по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры на территории Орловского сельского поселения

| № н\н | Наименование работ | Источники финансирования | План финансирования но годам (тыс.руб) | Общая стоимость (тыс.руб) | Территория инженерного обеспечения, эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023- 2027 |  |  |
| 1. | ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДОТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство локальных водопроводных сетей с присоединением к центральному водопроводу. | местный бюджет, частные инвестиции | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 25,0 | 120,0 | 225,0 | Обеспечение водоснабжения в населенных пунктах |
| 1.2 | Подключение частных жилых домов к сетям водоснабжения | тариф на подключение | 10 | 10,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 60,0 | 116,0 | Обеспечение водоснабжения частного сектора |
| 1.3 | Устройство павильона из пеноблоков на арт. скважине № 3489 д. Степановщина , устройство ограждения санитарной зоны арт скважины, замена запорной арматуры в колодцах установка крана для отбора проб, установка счетчика воды (расходомера) на арт скважине. | тариф, частные инвестиции, заемные средства | 100,0 |  |  |  |  | 30,0 | 130,0 | Улучшение качества водопроводной воды, обеспечение непрерывного водоснабжения поселениягорода |
| 1.4 | Замена водопроводной сети 1км в д. Малышовщина. Ремонт павильона на арт. скважине № 1876 д.Малышовщина с заменой кровли, пола, устройство ограждения санитарной зоны арт скважины, , установка крана для отбора проб воды, установка счетчика воды (расходомера) на арт скважине, ремонт бака водонапорной башни | областной бюджет, местный бюджет тариф, частные инвестиции, заемные средства |  |  | 60,0 |  |  | 450,0 23,0 120,0 | 653,0 | Улучшение качества водопроводной воды, обеспечение непрерывного водоснабжения поселениягорода |
| 1.5 | Устройство павильона из пеноблоков на арт. скважине № 5980 д.Солоницыны, устройство ограждения санитарной зоны арт. Скважины,установка крана для отбора проб, установка автомата вводного, магнитного пускателя и реле времени | тариф, частные инвестиции, заемные средства |  |  |  | 100 |  | 30,0 | 130,0 | Улучшение качества водопроводной воды, обеспечение непрерывного водоснабжения поселениягорода |
| 1.6 | Замена водопроводной сети 1,3 км в д. Чупины. Устройство павильона из пеноблоков на арт. скважине № 4139 д.Чупины, устройство ограждения санитарной зоны арт. скважины, установка крана для отбора проб | областной бюджет, местный бюджет тариф, частные инвестиции, заемные средства |  |  |  |  | 30,0 | 350,0 18,0 150,0 | 548,0 | Улучшение качества водопроводной воды, обеспечение непрерывного водоснабжения поселениягорода |
| 1.7 | Устройство ограждения санитарной зоны арт. скважины № 4442 с.Русаново | тариф, частные инвестиции, заемные средства |  |  |  |  | 50,0 |  | 50,0 | Улучшение качества водопроводной воды, обеспечение непрерывного водоснабжения поселениягорода |
| 1.8 | Замена водопроводной сети 3,2 км в д. Поляки. Устройство ограждения санитарной зоны арт. скважины № 5386 д. Поляки,, | областной бюджет, местный бюджет тариф, частные инвестиции, заемные средства |  |  |  |  |  | 1800,0 90,0 60,0 | 1950,0 | Улучшение качества водопроводной воды, обеспечение непрерывного водоснабжения поселениягорода |
| 1.9 | Замена водопроводной сети 1,5 км в д. Коробовщина. Ремонт павильона на арт. скважине № 4091 д.Коробовщина, устройство ограждения санитарной зоны арт. скважины, замена водопроводной сети 1,5 км, установка крана для отбора проб, установка счетчика воды (расходомера) на арт скважине | областной бюджет, местный бюджет тариф, частные инвестиции, заемные средства |  |  |  |  |  | 850,0 42,5 180,0 | 1072,5 | Улучшение качества водопроводной воды, обеспечение непрерывного водоснабжения поселениягорода |
| 1.10 | Замена водопроводной сети 1,3 км в с. Соловецкое и д. Шишкари. Устройство павильона из пеноблоков на арт. скважине № 5856 с.Соловецкое, устройство ограждения санитарной зоны арт. скважины, установка крана для отбора проб, установка расходомера, установка автомата, пускателя, датчика давления, щита электрооборудования и электросчетчика, установка счетчика воды (расходомера) на арт скважине , замена насоса и напорных труб | областной бюджет, местный бюджет тариф, частные инвестиции, заемные средства | 120,0 |  |  |  |  | 550,0 28,0 120,0 | 698,0 | Улучшение качества водопроводной воды, обеспечение непрерывного водоснабжения поселениягорода |
| 1.11 | Замена водопроводной сети 3,5 км в д. Лугиновка, Устройство 2-х павильонов на арт. скважине № 3357 д.Лугиновка, устройство ограждения санитарной зоны арт. скважины, замена крана для отбора проб, установка счетчика воды (расходомера) на арт скважине , замена насоса и напорных труб, ремонт колодца | областной бюджет, местный бюджет тариф, частные инвестиции, заемные средства | 20,0 | 80,0 |  |  |  | 2000,0 100,0 100,0 | 2300,0 | Улучшение качества водопроводной воды, обеспечение непрерывного водоснабжения поселениягорода |
| 1.12 | Реконструкция водопроводной магистрали в д.Моржи, ул.Юбилейная – 400м. | тариф, частные инвестиции, заемные средства | 480,0 |  |  |  |  |  | 480,0 | Улучшение качества водопроводной воды, обеспечение непрерывного водоснабжения поселениягорода |
| 1.13 | Строительство новых водопроводных колодцев в д.Назаровы – 2 шт. | тариф, частные инвестиции, заемные средства |  | 80,0 |  |  |  |  | 80,0 | Улучшение качества водопроводной воды, обеспечение непрерывного водоснабжения поселениягорода |
| 1.14 | Реконструкция труб подъема воды на артезианских скважинах- 100м. | тариф, частные инвестиции, заемные средства |  |  | 70,0 |  |  |  | 70,0 | Улучшение качества водопроводной воды, обеспечение непрерывного водоснабжения поселениягорода |
| 1.15 | Строительство пожарного гидранта в новом колодце | тариф, частные инвестиции, заемные средства |  |  |  |  | 70,0 |  | 70,0 | Улучшение качества водопроводной воды, обеспечение непрерывного водоснабжения поселениягорода |
| 1.16 | Замена двух насосов на КНС с.Колково, замена электроснабжения, замена задвижек, замена входных дверей | тариф, частные инвестиции, заемные средства |  |  |  | 210,0 |  |  | 210,0 | Улучшение качества водопроводной воды, обеспечение непрерывного водоснабжения поселениягорода |
| 1.17 | Замена трубы на напорном канализационном коллекторе в д. Кузнецы и с. Колково протяженностью 5,4 км | областной бюджет, местный бюджет |  |  |  |  |  | 10000,0 500,0 | 10500,0 | Обеспечение водоотведения в д. Кузнецы и с. Колково, улучшение показателей сточных вод |
|  | ИТОГО: |  | 750 | 190 | 162 | 342 | 187 | 17651,5 | 19282,5 |  |
| 2 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проектирование и установка новых котлов в котельных с. Колково, д. Кузнецы, д. Цепели | областной бюджет, местный бюджет |  |  |  |  |  | 3254,0 164,0 | 3418 | Уменьшение затрат на теплоснабжение |
| 2.2 | Замена секций котла на котельной №11,№12 и д. Цепели, с. Чудиново. | тариф, частные инвестиции, заемные средства |  | 100,0 |  |  | 100,0 | 200 | 400,0 | Уменьшение затрат на теплоснабжение |
| 2.3 | Ремонт здания котельной в с. Чудиново |  | 51,0 |  | 263,0 |  |  |  | 314,0 | Уменьшение затрат на теплоснабжение |
| 2.4 | Капитальный ремонт котельных | тариф, частные инвестиции, заемные средства |  | 150,0 |  |  |  | 1500,0 | 1650,0 | Уменьшение затрат на теплоснабжение |
| 2.5 | Капитальный ремонт теплотрасс в .Колково, д. Кузнецы и д. Цепели и с. Чудиново | тариф, частные инвестиции, заемные средства | 50,0 | 50,0 | 70,0 | 100,0 | 75,0 | 200,0 | 545,0 | Уменьшение затрат на теплоснабжение |
| 2.6 | Приобретение стационарных бензогенераторов на котельные №11,№12 д. Цепели и с.Чудиново | местный бюджет, частные инвестиции, заемные |  |  | 150,0 150,0 |  |  | 350,0 450,0 | 1100,0 | Уменьшение затрат на теплоснабжение |
|  | ИТОГО: |  | 101,0 | 300,0 | 633,0 | 100,0 | 175,0 | 6118,0 | 7427,0 |  |
| 3 | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Замена и установка новых светильников уличного освещения | областной бюджет местный бюджет | 382,0 122,0 |  |  |  | 300,0 | 800,0 | 1604,0 | Улучшение качества освещения уличного освещения |
| 3.2 | Замена счетчиков наружного освещения на Щитах учета | местный бюджет | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 10,0 | 20,0 | Улучшение качества освещения уличного освещения |
| 3.3 | Содержание объектов уличного освещения | местный бюджет | 136,93 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 400,0 | 856,93 | Улучшение качества освещения уличного освещения |
|  | ИТОГО : |  | 642,93 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 382,0 | 1210,0 | 2480,93 |  |
| 4. | Вывоз твердых бытовых отходов с мест общего пользования | местный бюджет | 15,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 400,0 | 495,0 | улучшение санитарного состояния территории поселения; - стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых отходов |
| 4.1 | Разбор старых домов | местный бюджет | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 400,0 | 900,0 | улучшение санитарного состояния территории |
| 4.2 | Рекультивация свалок | местный бюджет |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 200,0 | 400,0 | улучшение санитарного состояния территории |
|  | ИТОГО: |  | 115,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 1000,0 | 1795,0 |  |
|  | ВСЕГО по программе: |  | 1608,93 | 742 | 1047 | 694 | 914 | 25979,5 | 30985,43 |  |