ПРОТОКОЛ

заседания комиссии

по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме

Дата проведения: 02.03.2018 года

Время проведения: 13.00

Место проведения: г. Орлов, ул. Ленина, д. 104

Межведомственная комиссия назначена постановлением администрации Орловского района от 31.03.2016 № 191. На заседании присутствуют 4 из 6 членов комиссии:

* Бисеров А.Г., заместитель главы администрации Орловского района, начальник управления по вопросам жизнеобеспечения, архитектуры и градостроительства, председатель комиссии
* Гребенев А.М., заместитель начальника управления по вопросам жизнеобеспечения, архитектуры и градостроительства, заведующий сектором жилищно-коммунального хозяйства администрации Орловского района, секретарь комиссии
* Популькин С.Н., заведующий отделом по вопросам жизнеобеспечения администрации Орловского городского поселения
* Тюфяков Г.А., заведующий отделом по вопросам жизнеобеспечения администрации Орловского сельского поселения

При участии:

- приглашенного специалиста управления по вопросам жизнеобеспечения, архитектуры и градостроительства администрации Орловского района Лаптева А.А.

- собственников помещений Буркова Ю.В., Горбуновой Г.Г.

Комиссией рассмотрено обращение ООО «Энергосберегающие технологии» об установлении необходимости проведения капитального ремонта системы электроснабжения, фундамента многоквартирного дома по адресу г. Орлов, ул. Ленина, д. 104.

Комиссией проведено визуальное обследование инженерных систем многоквартирного дома, установлено:

1. Система электроснабжения - смонтирована и запитана новая электропроводка на вводе в дом и в местах общего пользования, дефектов электропроводки не обнаружено; общедомовой прибор учета электроэнергии имеется;
2. Фундамент – частичное разрушение цоколя, отмостки.

Комиссия ПРИНЯЛА РЕШЕНИЕ:

1. Необходимость в проведении капитального ремонта системы электроснабжения многоквартирного дома по адресу г. Орлов, ул. Ленина, д. 104 отсутствует.
2. Необходимость в проведении капитального ремонта фундамента многоквартирного дома по адресу г. Орлов, ул. Ленина, д. 104 имеется.
3. Рекомендовать установить следующие сроки проведения капитального ремонта:

- система электроснабжения –2025 г.

- фундамент – 2018 г.

Председатель межведомственной комиссии

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Бисеров А.Г. |
| (подпись) |  | (Ф.И.О.) |

Члены межведомственной комиссии:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Гребенев А.М. |
| (подпись) |  | (Ф.И.О.) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Популькин С.Н. |
| (подпись) |  | (Ф.И.О.) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Тюфяков Г.А. |
| (подпись) |  | (Ф.И.О.) |